重庆市綦江区水环境质量月报

(2025年12月)  
（一）集中式生活饮用水水源地水质

12月，共监测1个城市集中式生活饮用水水源地鱼栏咀水库，为水库型地表水水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 表1的水温、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、电导率、叶绿素a共11项指标。水质达到Ⅲ类。

（二）河流地表水水质

12月，共监测8个河流地表水断面，水质平均达标率为 100%。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、电导率、总氮共8项指标。水质达标情况详见附表。

附表

2025年12月綦江区河流地表水水质状况报告

	序号
	断面名称
	水质级别
	达标情况
	超标指标及

超标倍数
	监测单位

	1
	紫龙（羊渡河）
	Ⅱ
	达标
	-
	綦江区生态环境监测站

	2
	丁山（东溪）
	Ⅱ
	达标
	-
	水质自动监测站

	3
	郭扶（清溪河）
	Ⅱ
	达标
	-
	綦江区生态环境监测站

	4
	扶欢（扶欢河）
	Ⅱ
	达标
	-
	永川区生态环境监测站

	5
	寨溪大桥（蒲河）
	Ⅱ
	达标
	-
	水质自动监测站

	6
	温塘（蒲河）
	Ⅱ
	达标
	-
	水质自动监测站

	7
	石门坎（綦江河）
	Ⅱ
	达标
	-
	水质自动监测站

	8
	北渡（綦江河）
	Ⅱ
	达标
	-
	水质自动监测站


