## 施工图变更备案
2024年12月綦江区建设工程施工图变更备案统计报表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 审查合格时间/编号 | 变更原因 | 变更内容 | 变更结果 | 施工图审查变更备案时间 | 施工图审查变更备案号
1 | 重庆外语外事学院（基江校区）校园四期17号楼节能变更 | 綦江区文龙街道通惠 | 重庆外语外事学院 | / | 重庆展图建筑设计有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 2024年11月13日01202411040051 | 建筑调整了一层功能房间布局，节能根据建筑图调整了节能保温范围图的层保温范围。 | 一层功能房间节能保温范围图 | 一层功能房间节能保温范围图 | 2024-12-12 | 施工变更图备〔2024〕10号
2 | 千山*半岛国际三期4#-10#楼节能变更 | 綦江区通惠大道 | 重庆千山万水置业有限公司 | / | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 2024年7月30日0120240750082 | 卫生间长期处于潮湿环境，且为面砖重质饰面，采用保温石膏存在一定的质量风险。且卫生间为非采暖房间，对墙体保温要求相对较低。采用节能型轻质抹灰砂浆既规避风险，同时能满足《重庆市工程建设标准居住建筑节能65%（ 绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2016）要求。建筑节能技术可行。 | 1.4#楼屋面保温：60mmXPS板；2.5#6#楼屋面保温：40mmXPS板；3.8#楼屋面保温：40mmXPS板；4.9#楼屋面保温：88mmXPS板：5.10#楼屋面保温：52mmXPS板；6.5-6#楼架空楼板保温：30mm岩棉板；7.5-6#楼卫生间保温材料：40mm墙体石膏保温；8.4#9-10#楼卫生间保温材料：35mm墙体石膏保温。 | 1.4#楼屋面保温：96mmXPS板；2.5#6#楼屋面保温：52mmXPS板；3.8#楼屋面保温：60mmXPS板；4.9#楼屋面保温：96mmXPS板：5.10#楼屋面保温：88mmXPS板；6.5-6#楼架空楼板保温：50mm岩棉板；7.5-6#楼卫生间保温材料：20mm节能型轻质抹灰砂浆；8.4#9-10#楼卫生间保温材料：25mm节能型轻质抹灰砂浆。 | 2024-12-17 | 施工变更图备〔2024〕11号

## Sheet1 (hidden)
建筑类型 | 栋数 | 总面积 | 总能耗 | 单位面积平均能耗 | 能耗参照标准
国家机关公共建筑 | 4 | 9.86 | 1327.71 | 62.82 | 150
大型公共建筑 | 7 | 39.44 | 7630.52 | 114.22 | 150
中小型公共建筑 | 40 | 25.75 | 2218.09 | 381.2 | 120
居住建筑 | 54 | 79.9 | 6953.36 | 485.38 | 80